Электрические машины и трансформаторы №22 гр

| № занятия | Календарные сроки изучения тем | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тип занятий | Домашнее задание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Модуль I. Введение в электромеханику 28 часов. Глава I. Физические основы электромеханического преобразования энергии. Основополагающие законы электромеханического преобразования энергии в индуктивных машинах | 2 часа | Вступительный этап | Понятие об электрические машины и трансформаторы |  |
| 2 |  | Упрощенная физическая модель индуктивного ЭМП и механизм преобразования энергии | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 3 |  | Прак.зан №1. Фундаментальные принципы электромеханического преобразования энергии. Структура ЭМП и основные физические процессы в его конструктивных элементах | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 4 |  | Прак.зан №2.Потери энергии и КПД ЭМП | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 5 |  | Прак.зан №3. Нагревание и охлаждение ЭМП | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 6 |  | Режимы работы ЭМП. Функциональные особенности электрических машин постоянного и переменного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 7 |  | Прак.зан №4. Коллекторные машины постоянного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 8 |  | Бесколлекторные машины переменного тока. Электрические машины переменного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 9 |  | Прак.зан №5. Магнитное поле индуктора | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 10 |  | Прак.зан №6. Магнитное поле якоря | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 11 |  | Взаимодействие магнитных полей индуктора и якоря | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 12 |  | Прак.зан №7. Магнитные и электрические цепи электрических машин, их взаимосвязь и взаимообусловенность | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 13 |  | Прак.зан №8. Магнитные связи и параметры обмоток электрических машин | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 14 |  | Классификация электрических машин РО. | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 15 |  | Модуль II. Электрические машины постоянного тока 48 часов. Глава II. Принцип действия и конструктивная структура машин постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 16 |  | Прак.зан №9. Энергетические соотношения в ЭМПТ. Устройство и конструктивная структура ЭМПТ | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 17 |  | Прак.зан №10. Общие соображения и алгоритмы расчета магнитной цепи. Магнитное поле и МДС воздушного зазора | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 18 |  | Магнитное поле и МДС зубцовой зоны. МДС сердечника якоря, полюсов и ярма | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 19 |  | Прак.зан №11. Полная МДС и магнитная характеристика машины. Общие соображения про обмотки якоря машин постоянного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 20 |  | Конструктивная структура обмоток якоря | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 21 |  | Прак.зан №12. Простые петлевые обмотки | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 22 |  | Прак.зан №13. Размещение щеток на коллекторе. Свойство простой петлевой обмотки | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 23 |  | Прак.зан №14. Уравнительные соединения | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 24 |  | Сложные петлевые обмотки | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 25 |  | Прак.зан №15. Простые волновые обмотки | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 26 |  | Сложные волновые обмотки | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 27 |  | Комбинированная обмотка | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 28 |  | Условия симметрии обмоток. Выбор типа обмоток | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 29 |  | Прак.зан №16. Основные электромагнитные соотношения. ЭДС якоря | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 30 |  | Электромагнитный момент и электромагнитная мощность. Основные электромагнитные нагрузки | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 31 |  | Прак.зан №17. Реакция якоря и ее виды | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 32 |  | МДС поперечной реакции якоря | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 33 |  | Прак.зан №18. Определение МДС продольного размагничиваюшего действия поперечной реакции якоря. Определение МДС продольной реакции якоря при сдвиге щеток | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 34 |  | Компенсационная обмотка | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 35 |  | Прак.зан №19. Потенциальное искрение на коллекторе. Электропроводимость щеточного контакта | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 36 |  | Искрение под щетками и круговой огонь. Коммутация | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 37 |  | Прак.зан №20. Электродвижущие силы в коммутируемой секции | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 38 |  | Способы улучшения коммутации РО. | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 39 |  | Модуль III. Генераторы и двигатели постоянного тока 28 часов. Глава III.Общие сведения про генераторы и двигатели постоянного тока. Экспериментальная проверка и наладка коммутации. Коммутационная реакция якоря | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 40 |  | Прак.зан №21. Общие сведения о генераторах постоянного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 41 |  | Математическая модель электромагнитных процессов в генераторах постоянного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 42 |  | Прак.зан №22. Генераторы независимого возбуждения | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 43 |  | Генераторы параллельного возбуждения. Генераторы последовательного возбуждения | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 44 |  | Прак.зан №23. Генераторы смешанного возбуждения | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 45 |  | Прак.зан №24. Параллельная работа генератора постоянного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 46 |  | Общие сведения о двигателях постоянного тока. Математическая модель электромеханических процессов в двигателях постоянного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 47 |  | Прак.зан №25. Пуск двигателей постоянного тока | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 48 |  | Регулирование частоты вращения и устойчивость работы двигателя | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 49 |  | Прак.зан №26. Характеристики двигателей постоянного тока. Двигатели параллельного возбуждения | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 50 |  | Прак.зан №27. Двигатели последовательного возбуждения. Двигатели смешанного возбуждения | 2 часа | Комбинированный урок | Повторение по пройденной модулью |  |
| 51 |  | Прак.зан №28. Принцип действия и математическая модель электромагнитных процессов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 52 |  | Виды трансформаторов и их основные конструктивные элементы | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 53 |  | Намагничивание сердечников трансформаторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 54 |  | Приведение вторичной обмотки трансформатора к первичной. Схема замещения трансформатора | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 55 |  | Определение параметров схемы замещения трансформатора. Физические условия работы, вектороные энергетические диаграммы трансформатора | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 56 |  | Изменение напряжения трансформатора. РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |

| № п/п | Распределение учебного времени | Общее коли-чество часов | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические и лабораторные занятия | Курсовой проект/ работа | Индиви-дуальные занятия2 |
| 1 | Всего часов |  |  |  |  |  |
| 2 | Запланировано на ___семестр |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведено часов |  |  |  |  |  |
| 4 | Осталось на следующий учебный год |  |  |  |  |  |

Горное дело №32 гр

| № занятия | Календарные сроки изучения тем | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тип занятий | Домашнее задание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Модуль I.Процессы горного производства 56 часов. Глава I. Общие сведения о горных работах | 2 часа | Вступительный этап | Понятие про горного производства и ее работах |  |
| 2 |  | Месторождения полезных ископаемых и элементы их залегания | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 3 |  | Прак.зан №1. Запасы и извлечение полезных ископаемых | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 4 |  | Прак.зан №2. Технологии разработки месторождений полезных ископаемых | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 5 |  | Прак.зан №3. Горные выработки | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 6 |  | Горные предприятия и виды их продукции. Производственный комплекс горного предприятия на земной поверхности | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 7 |  | Прак.зан №4. Основные сведения о свойствах горных пород. Способы разрушения горных пород | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 8 |  | Прак.зан №5. Механическое разрушение горных пород. Отбойка горных пород резцами | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 9 |  | Прак.зан №6. Отбойка горных пород коронками. Отбойка горных пород шарошками | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 10 |  | Прак.зан №7. Разрушение горных пород отбойными молотками. Разрушение горных пород посредством взрывания зарядов ВВ | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 11 |  | Прак.зан №8. Взрывчатые вещества и средства взрывания | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 12 |  | Прак.зан №9. Гидравлическая отбойка горных пород. Другие способы разрушения горных пород | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 13 |  | Прак.зан №10. Способы перемещения горной массы. Перемещение горной массы погрузочными машинами | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 14 |  | Перемещение горной массы погрузочно-доставочными машинами, комплексами, установками, устройствами, конвейерами | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 15 |  | Перемещение горной массы рельсовым транспортом. Перемещение горной массы конвейерным транспортом | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 16 |  | Прак.зан №11. Перемещение горной массы трубопроводным транспортом. Перемещение горной массы подъемными установками | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 17 |  | Прак.зан №12. Перемещение горной массы выемочно-погрузочными машинами и комплексами | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 18 |  | Перемещение горной массы железнодорожным транспортом. Перемещение горной массы автомобильным транспортом | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 19 |  | Прак.зан №13. Перемещение горной массы конвейерным транспортом. Перемещение горной масс гидротранспортом | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 20 |  | Прак.зан №14. Понятие о горном давлении. Способы поддержания подземных горных выработок | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 21 |  | Прак.зан №15. Поддержание выработок посредством придания им специальной формы поперечного сечения. Поддержание выработок креплением | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 22 |  | Поддержание выработанного пространства закладкой и обрушенными горными породами. Поддержание выработок искусственным упрочнением массива горных пород | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 23 |  | Прак.зан №16. Поддержание открытых горных выработок | 2 часа | Изучение новой темы | Повторение по пройденной модулью |  |
| 24 |  | Прак.зан №17. Рудничная атмосфера. Вентиляция шахт и рудников | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 25 |  | Прак.зан №18. Вентиляторы. Дегазация горных выработок | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 26 |  | Подземные пожары. Подавление пыли и газов на открытых горных работах | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 27 |  | Осушение шахтных и карьерных полей. Водоотлив в шахтах и карьерах | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 28 |  | Прак.зан №19. Освещение горных выработок РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 29 |  | Модуль II. Основы разработки месторождений полезных ископаемых 40 часов. Глава II. Подземные горные работы Прак.зан №20. Способы проведения горных выработок. Проведение горизонтальных и наклонных горных выработок буровзрывным способом | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 30 |  | Строительство вертикальных шахтных стволов. Проходка восстающих выработок буровзрывным способом | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 31 |  | Прак.зан №21. Проведение горных выработок проходческими комбайнами и машинами. Строительство подземных сооружений | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 32 |  | Прак.зан №22. Виды подземных сооружений. Способы строительства подземных сооружений | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 33 |  | Прак.зан №23. Вскрытие месторождений полезных ископаемых. Подготовка месторождений к очистной выемке полезных ископаемых | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 34 |  | Очистная выемка полезных ископаемых. Системы разработки месторождений полезных ископаемых | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 35 |  | Прак.зан №24. Системы разработки месторождений полезных ископаемых | 2 часа | Изучение новой темы | Повторение по пройденной модулью |  |
| 36 |  | Прак.зан №25. Стадии открытых горных работ при разработке месторождений полезных ископаемых. Элементы карьера | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 37 |  | Прак.зан №26. Технология открытых горных работ. Вскрытие и подготовка карьерного поля к выемке полезного ископаемого | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 38 |  | Подготовка горных пород к выемке. Вскрышные работы | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 39 |  | Выемочно-погрузочные работы в карьере. Грузопотоки и транспортное обеспечение грузоперевозок | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 40 |  | Прак.зан №27. Отвалообразование. Системы разработки | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 41 |  | Прак.зан №28. Рекультивация земель, нарушенных открытыми горными работами. Гидромеханизация открытых горных работ | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 42 |  | Прак.зан №29. Гидромониторный способ разработки горных пород. Земснарядный способ разработки горных пород | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 43 |  | Дражный способ разработки горных пород. Подводные горные работы | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 44 |  | Прак.зан №30. Гидромеханизация подземных горных работ. Способы и процессы скважинной добычи | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 45 |  | Прак.зан №31. Технологии скважинной добычи. Усреднение качества полезных ископаемых | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 46 |  | Дробление и измельчение. Дробильно-измельчительные машины | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 47 |  | Прак.зан №32. Классификация по крупности. Машины и аппараты для классификации по крупности | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 48 |  | Процессы гравитационного обогащения РО. | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |

| № п/п | Распределение учебного времени | Общее коли-чество часов | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические и лабораторные занятия | Курсовой проект/ работа | Индиви-дуальные занятия2 |
| 1 | Всего часов |  |  |  |  |  |
| 2 | Запланировано на ___семестр |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведено часов |  |  |  |  |  |
| 4 | Осталось на следующий учебный год |  |  |  |  |  |

Горные машины и комплексы №32 гр

| № занятия | Календарные сроки изучения тем | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тип занятий | Домашнее задание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Модуль I.Понятие о физико-механических свойствах горных пород и способах их разрушения 10 часов. Глава I. Основные физико-механических свойствах горных пород и способы их разрушения. Физико-механические свойства горных пород как объектов разрушения | 2 часа | Вступительный этап | Понятие о основные физико-механические свойства горных пород и способы их разрушения |  |
| 2 |  | Классификация горных пород по трудности разработки и бурения. Копание и резание горных пород | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 3 |  | Влияние геометрии режущей кромки и параметров процесса экскавации на величину силы сопротивления копанию. Вибрационное разрушение | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 4 |  | Прак.зан №1. Ударное разрушение механическим способом. Высокоскоростное разрушение | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 5 |  | Прак.зан №2. Импульсное разрушение. РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 6 |  | Модуль II.Буровые машины 30 часов. Глава II. Теория рабочего процесса буровых машин. Классификация буровых машин. Теория рабочего процесса буровых машин ударного и ударно-вращательного действия | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 7 |  | Теория рабочего процесса машин вращательного бурения шарошечными долотами. Теория рабочего процесса машин вращательного бурения резцовыми коронками | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 8 |  | Прак.зан №3. Физические основы термического бурения. Инструмент для буровых машин | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 9 |  | Прак.зан №4. Инструмент для бурильных молотков (перфораторов). Инструмент для станков ударно-вращательного (пневмоударного) бурения | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 10 |  | Инструмент для станков вращательного бурения шарошечными долотами. Инструмент для станков вращательного бурения режущими коронками | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 11 |  | Инструмент для термического бурения. Исполнительные механизмы буровых станков Ударные механизмы | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 12 |  | Прак.зан №5.Конструктивные схемы вращательно-подающих механизмов. Устройства для удаления буровой мелочи из скважины и пылеулавливания | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 13 |  | Прак.зан №6. Устройства для подвода сжатого воздуха и рабочих компонентов вращающемуся буровому ставу. Устройства для хранения, подачи штанг и свинчивания (развинчивания) бурового става | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 14 |  | Гидравлические системы. Пневматические системы | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 15 |  | Ходовое оборудование. Пневматические бурильные молотки (перфораторы) | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 16 |  | Прак.зан №7. Станки ударно-канатного бурения. Станки буровые шарошечные (СБШ) | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 17 |  | Прак.зан №8. Станки вращательного бурения резцовыми коронками (СБР). Станки ударно-вращательного бурения(СБУ) | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 18 |  | Станки комбинированного бурения. Шнекобуровые машины | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 19 |  | Некоторые типы зарубежных буровых станков. Производительность и режимы бурения | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 20 |  | Прак.зан №9. Автоматизация буровых станков. РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 21 |  | Модуль III. Выемочно-погрузочные машины (экскаваторы) 52 часов. Глава III. Назначение, классификация и область применения. Прак.зан №10.Классификация экскаваторов. Конструктивные схемы одноковшовых экскаваторов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 22 |  | Конструктивные схемы многоковшовых экскаваторов. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 23 |  | Рабочее оборудование многоковшовых экскаваторов. Рабочие механизмы одноковшовых экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 24 |  | Прак.зан №11. Рабочие механизмы многоковшовых экскаваторов. Опорно-поворотные устройства экскаваторов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 25 |  | Прак.зан №12. Системы и механизмы управления экскаваторами. Ходовое оборудование экскаваторов Общие сведения | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 26 |  | Рельсовое ходовое оборудование. Гусеничное ходовое оборудование | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 27 |  | Шагающее ходовое оборудование. Шагающе-рельсовое ходовое оборудование | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 28 |  | Прак.зан №13.Металлические конструкции экскаваторов. Общие сведения. Материалы металлических конструкций экскаваторов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 29 |  | Прак.зан №14. Ферменные конструкции экскаваторов. Рамные конструкции экскаваторов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 30 |  | Эксплуатация металлических конструкций экскаваторов. Условия работы приводов главных механизмов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 31 |  | Прямые лопаты. Драглайны | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 32 |  | Прак.зан №15. Многоковшовые цепные экскаваторы. Роторные экскаваторы | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 33 |  | Введение в динамический расчет. Матричные методы определения собственных частот и форм колебаний | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 34 |  | Прак.зан №16. Метод конечных элементов (МКЭ). Уравновешенность поворотной платформы | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 35 |  | Устойчивость экскаватора. Определение усилий в роликах и захватывающих устройствах опорно-поворотного круга | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 36 |  | Прак.зан №17. Определение опорных реакций и давления на грунт. Тяговый расчет рельсового ходового оборудования | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 37 |  | Прак.зан №18. Тяговый расчет гусеничного ходового оборудования. Тяговый расчет шагающего ходового оборудования | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 38 |  | Расчетные нагрузки и допускаемые напряжения. Основы расчета на прочность по методам допускаемых напряженийи предельным состояниям | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 39 |  | Особенности работы металлоконструкций при переменных напряжениях. Основы расчета металлоконструкций при переменных напряжениях | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 40 |  | Параметрические ряды и типажи экскаваторов. Определение основных параметров экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 41 |  | Прак.зан №19. Технические характеристики и конструкции одноковшовых экскаваторов. Технические характеристики и конструкции многоковшовых экскаваторов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 42 |  | Понятие о структуре комплексной механизации. Выбор машин и механизмов комплексов непрерывного действия | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 43 |  | Производительность экскаваторов. Производительность горнотранспортных комплексов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 44 |  | Меры повышения производительности экскаваторов. Автоматизация одноковшовых экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 45 |  | Автоматизация роторных экскаваторов. Автоматизация горнотранспортных комплексов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 46 |  | Прак.зан №20. Требования безопасной эксплуатации экскаваторов. РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 47 |  | Модуль IV. Выемочно-транспортирующие машины (ВТМ) 12 часов. Глава IV. Назначение, классификация и область применения. Общие сведения про ВТМ. Базовые тракторы, тягачи и специальные самоходные шасси | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 48 |  | Колесное ходовое оборудование на пневматических шинах. Движущая (окружная) сила колесных машин | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 49 |  | Сопротивление при работе и перемещении ВТМ. Тяговый баланс колесных машин | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 50 |  | Прак.зан №21. Навесное, прицепное и полуприцепное оборудование базовых тягачей. Рабочее оборудование бульдозера | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 51 |  | Рабочее оборудование навесных рыхлителей. Рабочее оборудование скрепера | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 52 |  | Рабочее оборудование одноковшовых погрузчиков РО. | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |

| № п/п | Распределение учебного времени | Общее коли-чество часов | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические и лабораторные занятия | Курсовой проект/ работа | Индиви-дуальные занятия2 |
| 1 | Всего часов |  |  |  |  |  |
| 2 | Запланировано на ___семестр |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведено часов |  |  |  |  |  |
| 4 | Осталось на следующий учебный год |  |  |  |  |  |

Руководство по эксплуатации карьерных экскаваторов №32 гр

| № занятия | Календарные сроки изучения тем | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тип занятий | Домашнее задание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Модуль I. Выемочно-погрузочные одноковшовые машины 62 часов. Глава I. Общие сведения об одноковшовых экскаваторах. Классификация экскаваторов | 2 часа | Вступительный этап | Понятие про выемочно-погрузочные одноковшовые машины |  |
| 2 |  | Основные части одноковшовых экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 3 |  | Понятие об экскаваторном забое | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 4 |  | Прак.зан №1. Забой экскаватора - прямой лопаты. Забой экскаватора - драглайна | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 5 |  | Прак.зан №2. Забой экскаватора - обратной лопаты. Механическая прямая напорная лопата | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 6 |  | Гидравлический экскаватор. Экскаватор-драглайн | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 7 |  | Прак.зан №3.Кинематическая схема экскаватора - прямая лопата. Запасовка канатов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 8 |  | Прак.зан №4.Конструктивные механизмы экскаватора типа ЭКГ. Поворотная платформа с механизмами | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 9 |  | Прак.зан №5. Механизмы поворотной платформы. Нижняя рама и ходовое оборудование | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 10 |  | Прак.зан №6.Кинематическая схема экскаватора драглайн. Запасовка канатов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 11 |  | Прак.зан №7. Прямая механическая напорная лопата. Устройство стрелы. Устройство ковша | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 12 |  | Экскаватор драглайн и его рабочее оборудование. Устройство стрелы. Устройство ковша. | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 13 |  | Ходовое оборудование экскаваторов. Общие сведения. Рельсовое ходовое оборудование | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 14 |  | Прак.зан №8. Гусеничное ходовое оборудование. Шагающее ходовое оборудование | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 15 |  | Шагающе-рельсовое ходовое оборудование. Условия работы приводов главных механизмов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 16 |  | Прак.зан №9. Прямые лопаты | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 17 |  | Прак.зан №10. Определение средневзвешенной мощности приводов главных механизмов по нагрузочным диаграммам | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 18 |  | Драглайны | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 19 |  | Прак.зан №11. Определение средневзвешенной мощности приводов главных механизмов по нагрузочным диаграммам | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 20 |  | Прак.зан №12. Примеры расчетов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 21 |  | Прак.зан №13. Тяговый расчет рельсового ходового оборудования | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 22 |  | Прак.зан №14. Тяговый расчет гусеничного ходового оборудования | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 23 |  | Прак.зан №15. Тяговый расчет шагающего ходового оборудования | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 24 |  | Тяговый расчет шагающе-рельсового ходового оборудования | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 25 |  | Прак.зан №16. Примеры расчетов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 26 |  | Производительность экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 27 |  | Производительность горно-транспортных комплексов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 28 |  | Параметрические ряды и типажи экскаваторов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 29 |  | Прак.зан №17. Технические характеристики экскаваторов - механических лопат | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 30 |  | Прак.зан №18. Техническая характеристика шагающих экскаваторов - драглайнов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 31 |  | Прак.зан №19. Техническая характеристика гидравлических экскаваторов (АО «УЗТМ»). РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 32 |  | Модуль II. Техническое обслуживание одноковшовых экскаваторов 33 часов. Глава II. Монтаж и наладка экскаваторов. Подготовка монтажно-наладочных работ | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 33 |  | Технология монтажных работ | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 34 |  | Прак.зан №20. Монтаж одноковшовых экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 35 |  | Прак.зан №21. Пуско - наладочные работы | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 36 |  | Причины разрушения деталей и экскаваторов. | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 37 |  | Виды разрушения деталей | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 38 |  | Техническое обслуживание и ремонт экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 39 |  | Техническая диагностика | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 40 |  | Прак.зан №22. Техническая документация на ремонт | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 41 |  | Прак.зан №23. Демонтаж узлов и сборочных единиц экскаватора | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 42 |  | Мойка деталей и узлов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 43 |  | Прак.зан №24. Методы измерения, контроль и дефектоскопия деталей | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 44 |  | Прак.зан №25. Методы восстановления деталей экскаваторов | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 45 |  | Прак.зан №26. Смазка | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 46 |  | Прак.зан №27. Наладка и испытание экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 47 |  | Техника безопасности при ремонте экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 48 |  | Р.О. | 1 час | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |

| № п/п | Распределение учебного времени | Общее коли-чество часов | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические и лабораторные занятия | Курсовой проект/ работа | Индиви-дуальные занятия2 |
| 1 | Всего часов |  |  |  |  |  |
| 2 | Запланировано на ___семестр |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведено часов |  |  |  |  |  |
| 4 | Осталось на следующий учебный год |  |  |  |  |  |

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования №32 гр

| № занятия | Календарные сроки изучения тем | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тип занятий | Домашнее задание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Модуль I. Основы эксплуатации и ремонта горных машин и оборудования 44 часов. Глава I. Эксплуатация горного и транспортного оборудования. Общие сведения | 2 часа | Вступительный этап | Понятие про основы эксплуатации и ремонта горных машин и оборудования |  |
| 2 |  | Виды разрушения деталей. Системы технического обслуживания и ремонта | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 3 |  | Виды ремонта. Техническое диагностирование | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 4 |  | Прак.зан №1. Способы восстановления деталей. Смазочные материалы, технические жидкости и топлива | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 5 |  | Прак.зан №2. Классификация горных машин для подземных горных работ. Буровое оборудование. Общие сведения Ручные сверла | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 6 |  | Колонковые электросверла. Бурильные установки | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 7 |  | Прак.зан №3. Буровые агрегаты. Перфораторы | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 8 |  | Прак.зан №4. Отбойные молотки. Техническое обслуживание бурового оборудования | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 9 |  | Прак.зан №5. Проходческое оборудование.Общие сведения Породопогрузочные машины | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 10 |  | Проходческие комбайны. Комплексы проходческого оборудования | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 11 |  | Прак.зан №6. Горные машины и оборудование для очистных работ. Общие сведения.Очистные комбайны | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 12 |  | Струговые установки. Крепи | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 13 |  | Механизированные комплексы. Крепи сопряжения штрековые | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 14 |  | Вынесенная система подачи очистных комбайнов. Кабелеукладчики цепные | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 15 |  | Прак.зан №7. Подборщик гибких магистралей. Предохранительные лебедки | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 16 |  | Прак.зан №8. Типовой комплекс оборудования системы орошения. Техническое обслуживание проходческого и забойногооборудования | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 17 |  | Прак.зан №9. Монтаж и демонтаж проходческого и забойного оборудования. Подземный транспорт и оборудование. Общие сведения | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 18 |  | Прак.зан №10. Локомотивный транспорт. Самоходные транспортные машины | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 19 |  | Конвейерный транспорт. Монтаж и техническое обслуживание оборудования транспорта | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 20 |  | Прак.зан №11. Стационарное оборудование. Общие сведения. Вентиляторные установки главного проветривания | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 21 |  | Прак.зан №12. Установки главного водоотлива. Компрессорные установки | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 22 |  | Техническое обслуживание стационарного оборудования. РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 23 |  | Модуль II. Обогатительное оборудование 16 часов. Глава II. Горно-обогатительные оборудование. Общие сведения про обогатительное фабрики | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 24 |  | Подготовительное оборудование. Общие сведения. Грохоты и их классификация | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 25 |  | Прак.зан №13. Оборудование для дробления и измельчения | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 26 |  | Оборудование для основных процессов обогащения. Общие сведения. Оборудование для гравитационного обогащения | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 27 |  | Прак.зан №14. Оборудование для флотации полезных ископаемых | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 28 |  | Магнитные и электрические методы обогащения | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 29 |  | Прак.зан №15. Оборудование для специальных и химических методов обогащения | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 30 |  | Обезвоживание продуктов обогащения. Оборудование для окускования полезных ископаемых. РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 31 |  | Модуль III. Электроснабжение, техническое обслуживание и ремонт горного электрооборудования 43 часов. Глава III. Электроснабжение горных предприятий. Особенности электроснабжения горных предприятий. Внешнее и внутреннее электроснабжение | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 32 |  | Прак.зан №16. Распределение электроэнергии на поверхности шахти рудников | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 33 |  | Прак.зан №17. Особенности электроснабжения подземных горных работ. Распределение электроэнергии в подземные горные выработки | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 34 |  | Прак.зан №18. Особенности электроснабжения открытых горных работ. Распределение электроэнергии на открытых горных работах | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 35 |  | Условия поражения электрическим током и механизм его воздействия на человека. Влияние схемы электрической сети на электробезопасность | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 36 |  | Мероприятия, обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации электрооборудования в подземных горных выработках. Эксплуатация электрооборудования при наличии взрывоопасной рудничной атмосферы | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 37 |  | Методы оценки искробезопасности электрических цепей. Мероприятия, обеспечивающие искробезопасность горного электрооборудования | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 38 |  | Прак.зан №19. Характеристики источников света | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 39 |  | Устройство и оборудование электрического освещения в подземных горных выработках | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 40 |  | Пускозащитная аппаратура | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 41 |  | Прак.зан №20. Электрооборудование добычных и проходческих (подготовительных) участков | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 42 |  | Прак.зан №21. Назначение подземных подстанций | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 43 |  | Комплектные распределительные устройства | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 44 |  | Шахтные трансформаторы | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 45 |  | Прак.зан №22. Подземные трансформаторные и преобразовательные подстанции | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 46 |  | Прак.зан №23. Техническое обслуживание | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 47 |  | Монтаж и ремонт горного электрооборудования | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 48 |  | Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | 2 часа | Изучение новой темы | Составление опорного конспекта |  |
| 49 |  | Прак.зан №24. Техническое обслуживание и ремонт пусковой защитной аппаратуры | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 50 |  | Прак.зан №25. Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей | 2 часа | Комбинированный урок | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 51 |  | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования экскаваторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 52 |  | Прокладка и ремонт кабелей Р.О. | 1 час | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |

| № п/п | Распределение учебного времени | Общее коли-чество часов | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические и лабораторные занятия | Курсовой проект/ работа | Индиви-дуальные занятия2 |
| 1 | Всего часов |  |  |  |  |  |
| 2 | Запланировано на ___семестр |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведено часов |  |  |  |  |  |
| 4 | Осталось на следующий учебный год |  |  |  |  |  |

Горная механика №32 гр

| № занятия | Календарные сроки изучения тем | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тип занятий | Домашнее задание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Модуль I.Шахтные вентиляторные и водоотливные установки 30 часов. Глава I. Основы теории турбомашин. Принцип действия турбомашин и величины, характеризующие их работу | 2 часа | Вступительный этап | Понятие про шахтные вентиляторные и водоотливные установки |  |
| 2 |  | Прак.зан №1.Характеристики турбомашин. Характеристики внешней сети турбомашин | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 3 |  | Прак.зан №2. Работа турбомашины на внешнюю сеть. Законы пропорциональности и коэффициент быстроходности турбомашин | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 4 |  | Прак.зан №3. Вентиляторы общие сведения. Осевые вентиляторы | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 5 |  | Прак.зан №4. Центробежные вентиляторы. Совместная работа вентиляторов на общую вентиляционную сеть | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 6 |  | Прак.зан №5. Измерительные приборы. Кондиционирование воздуха | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 7 |  | Прак.зан №6. Калориферные установки. Электрооборудование вентиляторов | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 8 |  | Прак.зан №7. Эксплуатация вентиляторных установок | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 9 |  | Прак.зан №8. Основные положения при проектировании вентиляторных установок. Пример расчета вентиляторной установки | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 10 |  | Прак.зан №9. Общие сведения, конструкции насосов. Совместная работа насосов на общий трубопровод | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 11 |  | Прак.зан №10. Измерительные приборы. Эрлифты и гидроэлеваторы | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 12 |  | Прак.зан №11. Устройство трубопроводов. Расчет трубопроводов | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 13 |  | Прак.зан №12. Электрооборудование насосов. Насосные камеры | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 14 |  | Эксплуатация водоотливных установок | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 15 |  | Основные положения при проектировании водоотливных установок. Пример расчета водоотливной установки РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 16 |  | Модуль II. Шахтные пневматические установки 18 часов. Глава II. Основы теории поршневых компрессоров. Прак.зан №13. Одноступенчатое сжатие. Многоступенчатое сжатие | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 17 |  | Прак.зан №14. Производительность компрессора и мощность двигателя для него. Охлаждение-сжимаемого воздуха | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 18 |  | Прак.зан №15. Поршневые компрессоры. Винтовые компрессоры | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 19 |  | Прак.зан №16. Центробежные компрессоры. Контрольно-измерительная аппаратура | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 20 |  | Прак.зан №17. Фильтры для очистки всасываемого воздуха Глушители шума. Аппараты для смазки компрессоров | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 21 |  | Прак.зан №18. Концевые охладители и воздухосборники. Устройства для охлаждения воды | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 22 |  | Прак.зан №19. Электрооборудование компрессоров. Устройство воздухопроводных сетей | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 23 |  | Прак.зан №20. Расчет воздухопроводных сетей. Эксплуатация пневматических установок | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 24 |  | Прак.зан №21. Основные положения при проектировании пневматических установок. РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |
| 25 |  | Модуль III.Шахтные подъемные установки 36 часов. Глава III. Механическая часть подъемных установках. Прак.зан №22. Общие сведения о подъемных установках. Подъемные сосуды | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 26 |  | Прак.зан №23. Подъемные канаты. Направляющие и отклоняющие шкивы. Копры | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 27 |  | Прак.зан №24. Органы навивки постоянного радиуса. Уравновешивание подъемных систем | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 28 |  | Органы Навивки переменного радиуса. Редукторы | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 29 |  | Расположение подъемных установок относительно ствола шахты. Общие сведения | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 30 |  | Прак.зан №25. Продолжительность подъемной операции. Кинематика подъемных систем | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 31 |  | Прак.зан №26. Динамика подъемных систем. Особенности системы с противовесом и системы со шкивом трения | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 32 |  | Прак.зан №27. Кинематика подъемных систем. Динамика подъемных систем | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 33 |  | Прак.зан №28. Особенности кинематики и динамики подъемных систем в бицилиндроконическими барабанами. Мощность двигателя | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 34 |  | Прак.зан №29. Расход энергии. Коэффициент полезного действия подъемной установки и машины | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 35 |  | Прак.зан №30. Асинхронный электропривод. Привод с двигателем постоянного тока | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 36 |  | Прак.зан №31. Пульт управления, устройства для реверсирования и регулирования скорости. Тормоза | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 37 |  | Прак.зан №32. Указатели глубины и скоростемеры. Аппараты программированного управления и защиты | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 38 |  | Прак.зан №33. Схема управления | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 39 |  | Эксплуатация подъемных установок | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 40 |  | Основные положения при проектировании подъемных установок | 2 часа | Изучение новой темы | Дать понятие по пройденной теме |  |
| 41 |  | Прак.зан №34. Пример расчета подъемной установки | 2 часа | Комбинированный урок | Составление опорного конспекта |  |
| 42 |  | Выявление резервов производительности главных подъемных установок РО | 2 часа | Вопрос-ответ | Повторение по пройденной модулью |  |

| № п/п | Распределение учебного времени | Общее коли-чество часов | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические и лабораторные занятия | Курсовой проект/ работа | Индиви-дуальные занятия2 |
| 1 | Всего часов |  |  |  |  |  |
| 2 | Запланировано на ___семестр |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведено часов |  |  |  |  |  |
| 4 | Осталось на следующий учебный год |  |  |  |  |  |